## Lakštas1
Cirkuliaciniai vandens siurbliai

	< 3 m³/h	3 - 10 m³/h	10 m³/h
Energijos efektyvumo indeksas (EEI) nedaugiau nei	0,2	0,2	0,2

	1	2	3	4	5
Gamintojas
Modelis
Energijos efektyvumo indeksas (EEI)
Našumas (m3/val.)
Didžiausias vandens kėlimo aukštis (m)
Energijos suvartojimas per metus (kWh/metai)
Variklio galia (W)